**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ozonatorów, spełniających niżej wymienione wymagania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Ozonator do dekontaminacji pomieszczeń i wyposażenia pomieszczenia do izolacji | * wydajność generowania ozonu nie mniej niż: 20 g/h (20000 mg/h);
* mocy nie mniej niż 180 W;
* urządzenie o wydajności wentylatorów nie mniej niż 200m3/h;
* wbudowany timer z możliwością ustawień czasu pracy;
* waga max. 3,5 kg;
* ozon wytwarzany poprzez ciche wyładowania koronowe;
* posiada standardy zgodne z certyfikatem CE;
* instrukcja obsługi w języku polskim
* gwarancja min. 24 miesiące
 | szt. | 2 |

**Część II. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa termometrów, spełniających niżej wymienione wymagania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Termometr | * urządzenie umożliwiające bezdotykowy pomiar temperatury ciała;
* wskazuje pomiar w stopniach Celsjusza;
* zakres pomiaru temperatury ciała min: 34°C – 42,2°C;
* pomiar temperatury ciała z dokładnością min: 0,2 stopnia;
* pamięć rejestrująca min. 30 ostatnich pomiarów temperatury w celu monitorowania przebiegu choroby;
* czytelny ekran LCD;
* funkcja automatycznego wyłączenia;
* instrukcja obsługi w języku polskim;
* gwarancja min. 24 miesiące
 | szt. | 4 |

1. Sprzęty dostarczone do Zamawiającego muszą być nowe. Sprzęty muszą być nieużywane
i sprzedane poprzez oficjalny kanał dystrybucji na rynek Polski.
2. Sprzęty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w przeciwnym razie zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu. Miejsce dostawy sprzętu zostało wskazane
w rozdziale III zapytania ofertowego.
3. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania jednego egzemplarza i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Dostawcy. W przypadku rozbieżności Zamawiający nie odbierze dostawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
5. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne na w/w sprzęt.