**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ozonatorów, spełniających niżej wymienione wymagania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Ozonator do dekontaminacji pomieszczeń i wyposażenia pomieszczenia do izolacji | * wydajność generowania ozonu nie mniej niż: 20 g/h (20000 mg/h); * mocy nie mniej niż 180 W; * urządzenie o wydajności wentylatorów nie mniej niż 200m3/h; * wbudowany timer z możliwością ustawień czasu pracy; * waga max. 3,5 kg; * ozon wytwarzany poprzez ciche wyładowania koronowe; * posiada standardy zgodne z certyfikatem CE; * instrukcja obsługi w języku polskim * gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 2 |

**Część II. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa termometrów, spełniających niżej wymienione wymagania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Termometr | * urządzenie umożliwiające bezdotykowy pomiar temperatury ciała; * wskazuje pomiar w stopniach Celsjusza; * zakres pomiaru temperatury ciała  min: 34°C – 42,2°C; * pomiar temperatury ciała z dokładnością  min: 0,2 stopnia; * pamięć rejestrująca min. 30 ostatnich pomiarów temperatury w celu monitorowania przebiegu choroby; * czytelny ekran LCD; * funkcja automatycznego wyłączenia; * instrukcja obsługi w języku polskim; * gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 4 |

1. Sprzęty dostarczone do Zamawiającego muszą być nowe. Sprzęty muszą być nieużywane   
   i sprzedane poprzez oficjalny kanał dystrybucji na rynek Polski.
2. Sprzęty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w przeciwnym razie zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu. Miejsce dostawy sprzętu zostało wskazane   
   w rozdziale III zapytania ofertowego.
3. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania jednego egzemplarza i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Dostawcy. W przypadku rozbieżności Zamawiający nie odbierze dostawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
5. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne na w/w sprzęt.