**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maseczek oraz rękawiczek jednorazowych, spełniających niżej wymienione wymagania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Maseczka ochronna | Jednorazowego użytku, 3- warstwowa; z gumkami umożliwiającymi założenie maseczki na uszy oraz z paskiem dopasowującym się do nosa. Odporna na przesiąkanie – chroni przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Dobra jakościowo – zwiększona grubość warstw włókniny do min. 25 g/m2. Wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej BFE>95%. Bezpieczna – nie zawierająca szkodliwych substancji. Rozmiar: uniwersalny, pakowane po 50 sztuk.Maseczki powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 09.04.2020 r. dotyczące warunków jakie powinny spełniać maseczki przeznaczone dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID19. | szt. | 8 100 |
| 2. | Rękawiczki jednorazowe | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie, **rozmiar: M,** pakowane po 100 sztuk.Rękawiczki jednorazowe powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID- 19. | szt. | 3 000 |
| 3. | Rękawiczki jednorazowe | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie**, rozmiar: L,** pakowane po 100 sztuk.Rękawiczki jednorazowe powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID- 19. | szt. | 3 800 |

**Część II. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płynów do dezynfekcji rąk, spełniających niżej wymienione wymagania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Płyn do dezynfekcji rąk | Preparat na bazie alkoholu (min. 60%) przeznaczony do dezynfekcji rąk, posiada potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze; opakowanie **1l** Termin przydatności co najmniej 12 m-cy od dostawy.Płyny do dezynfekcji rąk powinny spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE w tym Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID- 19.Produkt musi posiadać dopuszczenie do obrotu i rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | szt. | 76 |

**Część III. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dozownika automatycznego do dezynfekcji rąk, spełniającego niżej wymienione wymagania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Dozownik bezdotykowy, automatyczny do dezynfekcji rąk | * wysokość: min. 140 cm, max. 145 cm
* obudowa metalowa lub wykonana z tworzywa ABS; kolor: czarny, granatowy lub szary
* na obudowie dozownika piktogram oraz napis oznaczające miejsce dezynfekcji rąk
* wewnątrz pojemnik ociekowy na nadmiar płynu
* możliwość jednoczesnej dezynfekcji obu dłoni
* zasilanie akumulatorowe, ładowarka do akumulatora w zestawie
* posiada certyfikat ISO
* instrukcja obsługi w języku polskim
* gwarancja: min. 24 miesiące
 | szt. | 1 |

1. W/w przedmioty zamówienia (cz. I, II i III) muszą być nowe i dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w przeciwnym razie Zamawiający odmówi przyjęcia towaru. Miejsce dostawy towaru zostało wskazane w rozdziale III zapytania ofertowego.
2. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania jednego egzemplarza i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Dostawcy. W przypadku rozbieżności, Zamawiający nie odbierze dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.