**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miernika ozonu w powietrzu, spełniającego niżej wymienione wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Miernik poziomu ozonu w powietrzu | - wykrywa: ozon (o3)- typ: urządzenie przenośne- zakres pomiaru: minimum 0-20 ppm z dokładnością co najmniej 0,1 ppm- obudowa z trwałego materiału, pyłoszczelnego i wodoszczelnego- wyświetla dane w czasie rzeczywistym – temperatura, czas, wykrywanie gazu- posiada tryb alarmu- menu w języku polskim- posiada certyfikat CE- instrukcja w języku polskim- gwarancja: minimum 24 miesiące- przy dostawie oraz w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy będzie kalibracja miernika (w siedzibie Zamawiającego), zgodnie z zaleceniami producenta | szt. | 1 |

**Część II: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą masek do ozonowania pomieszczeń (2 sztuki), spełniających niżej wymienione wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Maska do ozonowania pomieszczeń | - rozmiar: uniwersalny- przeznaczona do wielokrotnego użytku- wyposażona w filtry i pochłaniacze chroniące przed gazami, parami- zestaw filtrów w komplecie- wykonana z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji - waga: maksymalnie 0,5 kg- posiada certyfikat CE- instrukcja obsługi w języku polskim- gwarancja: minimum 24 miesiące | szt. | 2 |

1. W/w towary muszą być nowe i dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach w przeciwnym razie Zamawiający odmówi jego przyjęcia. Miejsce dostawy towaru zostało wskazane w rozdziale III zapytania ofertowego.
2. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania towaru i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Dostawcy. W przypadku rozbieżności Zamawiający nie odbierze dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko.