**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miernika ozonu w powietrzu, spełniającego niżej wymienione wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Miernik poziomu ozonu w powietrzu | - wykrywa: ozon (o3)  - typ: urządzenie przenośne  - zakres pomiaru: minimum 0-20 ppm  z dokładnością co najmniej 0,1 ppm  - obudowa z trwałego materiału, pyłoszczelnego  i wodoszczelnego  - wyświetla dane w czasie rzeczywistym – temperatura, czas, wykrywanie gazu  - posiada tryb alarmu  - menu w języku polskim  - posiada certyfikat CE  - instrukcja w języku polskim  - gwarancja: minimum 24 miesiące  - przy dostawie oraz w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy będzie kalibracja miernika (w siedzibie Zamawiającego), zgodnie z zaleceniami producenta | szt. | 1 |

**Część II: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą masek do ozonowania pomieszczeń (2 sztuki), spełniających niżej wymienione wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Maska do ozonowania pomieszczeń | - rozmiar: uniwersalny  - przeznaczona do wielokrotnego użytku  - wyposażona w filtry i pochłaniacze chroniące przed gazami, parami  - zestaw filtrów w komplecie  - wykonana z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji  - waga: maksymalnie 0,5 kg  - posiada certyfikat CE  - instrukcja obsługi w języku polskim  - gwarancja: minimum 24 miesiące | szt. | 2 |

1. W/w towary muszą być nowe i dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach w przeciwnym razie Zamawiający odmówi jego przyjęcia. Miejsce dostawy towaru zostało wskazane w rozdziale III zapytania ofertowego.
2. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania towaru i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Dostawcy. W przypadku rozbieżności Zamawiający nie odbierze dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko.